SCARICHI DI ACQUE REFLUE

A.1. Quadro sinottico degli scarichi finali

che nell’impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel seguente quadro sinottico

Tipologia delle acque reflue convogliate ai diversi scarichi	Tipologia di recapito per ciascuno scarico (esistente e nuovo)				Tipologia richiesta specifica e scarichi interessati
	Rete fognaria	Acque superficiali	Suolo o strati superficiali del sottosuolo	Acque sotterranee1	Rilascio	Modifica sostanziale	Rinnovo
							senza modifica sostanziale	con modifica sostanziale
Industriali	es. S1, S3					es. S1, S3
Domestiche	(non soggetto ad autorizzazione)		es. S4				es. S4
Altre tipologie (ad es. meteoriche, scambio termico, sfioratori di piena, ecc.) _______________
1Specificare le condizioni di deroga di cui all’art. 104 del Codice dell’ambiente

A.2. Acque meteoriche dilavanti
che l’attività / non rientra tra quelle previste alla Tabella 5 dell’allegato 5 al regolamento regionale - DPGR 46/R/2008 / rientra tra quelle previste alla Tabella 5 dell’allegato 5 al regolamento regionale - DPGR 46/R/2008 e / allega Piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 al regolamento regionale - DPGR 46/R/2008 / soddisfa le condizioni di esclusione di cui all’art. 39 comma 1 lett. a) del regolamento regionale - DPGR 46/R/2008 ( viene valutato in ambito istruttorio)

A.3. Ciclo produttivo e utilizzo dell’acqua
1	Descrizione attività	Industriale / Artigianale / Commerciale / Servizio / Altro [ specificare ]
2	Descrizione del ciclo produttivo(1)	Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell’utilizzo dell’acqua con relativo schema di flusso (allegare schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi) / (da non compilare nel caso di usi civili)
3	Materie lavorate, prodotte, utilizzate(1)	Elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti (allegare le schede di sicurezza delle materie prime)
(1) non obbligatorio se il soggetto richiedente è un gestore del servizio idrico integrato

A.4	Quadro dei prelievi
Non viene effettuato alcun prelievo idrico / Il prelievo idrico relativo all’insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

Fonte	Denominazione /codice	Coordinate geografiche		Dati concessione al prelievo	Prelievo massimo autorizzato	Prelievo medio effettivo	presenza di contatori	Utilizzazione				Riuso	Quantita’ totale. riutilizzata
								servizi, uffici, mensa e simili	ciclo produttivo	raffreddamento	antincendio
		X	Y	Ente, data, n° concessione	mc / anno	mc / anno	si/no	%	%	%	%	Sì / No	mc / anno
Sorgenti
Acquedotto		Non richiesto
Corpo idrico superficiale
Pozzi
Altro [specificare]

A.5 Descrizione dei punti di scarico
come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) (sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale)

Scarico S...
1	Localizzazione geografica	COORDINATE GEOGRAFICHE: Coordinata Asse X ________________Coordinata Asse Y ___________ / nel sistema di riferimento: / (GAUSS BOAGA Roma 40 Fuso EST,Ovest/ UTM fuso 32-33 / ED50/WGS84) _____________________________________________-
2	Punto di prelievo/pozzetto di ispezione	COORDINATE GEOGRAFICHE: Coordinata Asse X ________________Coordinata Asse Y ___________ / nel sistema di riferimento: / (GAUSS BOAGA Roma 40 Fuso EST,Ovest/ UTM fuso 32-33 / ED50/WGS84) _____________________________________________-
3	Modalità di scarico	 continuo /  saltuario /  periodico (indicare la frequenza)				Frequenza di scarico / ore/giorno _____ / giorni/sett ______ / mesi/anno ______
4	Quantità di acqua reflua scaricata		servizi, uffici, mensa e simili	ciclo produttivo	raffreddamento		antincendio	altro	TOTALE
		Portata media giornaliera (mc/g)
		Portata massima oraria (mc/h)
		Portata media annua (mc/anno) (riferita agli ultimi tre anni)
		Misuratore di portata	Indicare se presente
5	Scarichi in forma associata	Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti / Sì / No / Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti, fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico / Ragione sociale _______________________________________________ / Partita IVA _______________________________________________ / Indirizzo _______________________________________________ / Codice ATECO attività produttiva _________________________________ / Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico / Domestico / Assimilabile al domestico / Industriale / Altro (specificare) ______________________________ / Portata media giornaliera (mc/giorno medi recapitati): |__|__|__|__|__| / Portata annua (mc/anno) |__|__|__|__|__| / Sistema di pre-trattamento / Nessuno / Fisico / Chimico / Biologico / Altro [ specificare ]_______________________________________

6	Composizione dello scarico terminale	Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali: / Acque reflue industriali da processi produttivi / Acque reflue industriali di raffreddamento / Acque reflue industriali di lavaggio / Acque reflue meteoriche di dilavamento / Acque reflue domestiche1 / Altro (Acque reflue meteoriche, ecc) _______________
(1) N.B. Le acque reflue industriali che soddisfano le condizioni di assimilazione ad acque reflue domestiche, definite dalla disciplina regionale ( LR 20/2006 smi e RR 46R/2008 e smi) sono soggette alla disciplina prevista per le acque reflue domestiche

7	Caratteristiche qualitative dello scarico terminale	Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. Le sostanze da inserire sono quelle delle tabelle di cui alle tab. 1, 2, e/o 3 dell’ allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/2006 in relazione alla tipologia di acque reflue scaricate. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente / Parametro Concentrazioni Quantità giornaliera scaricata Quantità mensile scaricata / Altre sostanze scaricate diverse da quelle riportate in tabella (specificare): / __________________________________________________________
8	Presenza di sostanze pericolose (1)		8.1 Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A (Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all’Allegato 8) e 3/B (Standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell’elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all’Allegato 8) dell’allegato 1, parte III del Codice dell’Ambiente /  Sì  No
			Se presenti, compilare la tabella sottostante (compilare una riga per ogni sostanza) / DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO / Sostanza pericolosa Presenza nell’insediamento Presenza nello scarico / Numero CAS Elemento / Composto / Sostanza Prodotta Trasformata Utilizzata Presunta Verificata Concentrazione / (mg/l) / Minima Media Massima / 8.2 Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5, parte III, del Codice dell’Ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell’allegato 5 (art. 125 comma 2 Codice dell’Ambiente) /  Sì  No / Se presenti, compilare la tabella sottostante (compilare una riga per ogni sostanza) / DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL’INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO / Sostanza pericolosa Presenza nell’insediamento Presenza nello scarico / Numero CAS Elemento / Composto / Sostanza Prodotta Trasformata Utilizzata Presunta Verificata Concentrazione / (mg/l) / Minima Media Massima / A B / t/anno C / mc/h CICLO PRODUTTIVO / Cadmio / Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico / […] / Mercurio (settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini) / Salamoia riciclata – da applicare alla Hg presente negli effluenti provenienti dall’unità di produzione del cloro / […] / Mercurio (settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini) / Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per la produzione di cloruri di vinile / […] / Esaclorocicloesano (HCH) / Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per la produzione di cloruri di vinile / […] / DDT / Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per la produzione di cloruri di vinile / Pentaclorofenolo (PCP) / Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per la produzione di cloruri di vinile / Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin / Produzione e formulazione di: ALDRIN e/o DIELDRIN e/o ENDRIN e/o ISODRIN / […] / 8.3 Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabelle 3/A dell’allegato 5, parte III, Codice dell’Ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all’entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell’allegato 5 (art. 125 comma 2 Codice dell’Ambiente) /  Sì  No / Se presenti, compilare la tabella sottostante / Esaclorobenzene (HCB) / Produzione di percloroetilene (PER) e dei tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione / […] / Esaclorobutadine / Produzione di percloroetilene (PER) e dei tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione / […] / Cloroformio / Produzione di clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo o metano / […] / Tetracloruro di carbonio / Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio / […] / 1,2 Dicloroetano (EDC) / Unicamente produzione 1,2 dicloroetano / […] / Tricloroetilene / Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) / […] / Triclobenzene (TCB) / Produzione di TCB per disidrocloraione e/o trasformazione di TCB / […] / Percloroetilene (PER) / Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI – PER) / […] / Esaclorobenzene (HCB) / Produzione di percloroetilene (PER) e dei tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione / […] / Esaclorobutadine / Produzione di percloroetilene (PER) e dei tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione / […] / Cloroformio / Produzione di clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo o metano / […] / Tetracloruro di carbonio / Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio / […] / 1,2 Dicloroetano (EDC) / Unicamente produzione 1,2 dicloroetano / […] / Tricloroetilene / Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) / […] / Triclobenzene (TCB) / Produzione di TCB per disidrocloraione e/o trasformazione di TCB / […] / Percloroetilene (PER) / Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI – PER) / […]
colonna A): barrare il/i ciclo/i produttivo/i di interesse; / colonna B): indicare la capacità di produzione in tonn/anno del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione/trasformazione/utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella o la presenza di tali sostane nello scarico La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo dei giorni lavorativi; / colonna C): indicare il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo in mc/h
(1) Per sostanze pericolose si intendono quelle definite dal Codice dell’ambiente , parte III, art.74, comma 2, lettera ee) : "sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe" .Tra queste rientrano anche le sostanze pericolose prioritarie indicate nella successiva lettera ff).

9	Sistemi di controllo dei parametri analitici	Presenza di sistemi controllo delle acque di scarico	 Sì	manuale / automatico / con telecontrollo/misura a distanza / Si  NO
			 No
		Presenza di sistemi controllo del processo depurativo	 Sì	manuale / automatico / con telecontrollo/misura a distanza / Si  NO
			 No
10	Immissione dello scarico nel corpo idrico	(solo per recapito in corpo idrico superficiale demaniale afferente al reticolo idrografico (L.R. 79/2012, DCRT 101/2016) /  Concessione opere in alveo n. ___________ del __/__/____ (R.D. 523/1904 e L.R. 79/2012) /  Istanza di concessione opere in alveo presentata in data __/__/____ Prot. n. ______________

A.7. Recapito dei reflui
A.7.1 Se il refluo viene allontanato in acque superficiali specificare
Corpo recettore Denominazione / Corpo idrico superficiale / Corpo idrico tipizzato distale in cui il corpo recettore confluisce / (inserire solo se diverso dal corpo recettore )
A.7.2 Se il refluo viene allontanato sul suolo/strati superficiali del sottosuolo (1) specificare
1	Distanza dal più vicino corpo idrico	Mt _____
2	Distanza minima dalla rete fognaria pubbblica (1)	Mt ______
3	Possibilità di convoglio o riutilizzo (1)	 Sì /  No	In caso negativo, motivare l’impossibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o di destinarli al riutilizzo
4	Distanza da punti di captazione o derivazione (1)	Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 Codice dell’Ambiente) /  Sì /  No
5	Tramite di dispersione nel sottosuolo(1)	Condotta disperdente /  Sì /  No
(1) Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al Codice dell’ambiente . (art. 103 del Codice dell’ambiente ) / Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema: / a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane: / - metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m3 / - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m3 / - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m3 / b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali. / - 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m3 / - 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m3 / - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m3 / Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo. (all. 5 Parte III Codice dell’Ambiente)

A.8 Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/meteroriche
1	Gestore dell’impianto di depurazione
2	Tipo di trattamento dell’impianto	 Fisico  Chimico  Biologico  Altro _______________________________
3	Potenzialità nominale di progetto dell’impianto	da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h
4	Caratteristiche impianto di depurazione	linee acqua ( n. linee ____ ) / vasche di accumulo / grigliatura grossolana / grigliatura fine / dissabbiatura / disoleatura / sedimentazione primaria / ossidazione a biomassa adesa / ossidazione a biomassa sospesa / nitrificazione / denitrificazione / defosfatazione / sedimentazione secondaria / filtrazione / disinfezione finale / altro [specificare] ____________________		linea fanghi ( n. linee ____ ) / preispessitore / ispessimento dinamico / ispessimento statico / digestione anaerobica / digestione aerobica / disidratazione con centrifuga / disidratazione con nastro pressa / disidratazione con filtropressa / postispessitore / letti di essiccamento / incenerimento / essiccamento termico / compostaggio / cogenerazione / altro [specificare] ____________________
		(se necessario inserire una breve nota esplicativa sulle caratteristiche dell’impianto)
5	Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di smaltimento	Fanghi prodotti	mc/anno_______________ / % secco ________________
		Eventuali modalità stoccaggio fanghi	__________________________
		Smaltimento finale	% discarica, _______________ / % agricoltura, ______________ / % altro _____________________
6	Strumenti e modalità di controllo	Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto			 Sì  No
		Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell’impianto			 Sì  No
		Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici			 Sì  No
		Presenza di contatori ingresso/uscita			 Sì  No
7	Modalità di gestione provvisoria dell’impianto	Descrivere le misure da adottare in caso di disfunzioni improvvise dell’impianto in grado di ridurre la capacità di trattamento dello stesso. Specificare in particolare : / sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto / reperibilità dei responsabili / protocollo di pronto intervento / mezzi o risorse interne o esterne disponibili / (in alternativa allegare piano di emergenza)

A.9 Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche
1	Trattamento acque reflue	sedimentazione
		 Fossa Imhoff
		 vasca settica bicamerale
		 vasca settica tricamerale
		 altro __________________________________________
		ossidazione
		 Sezione ossidazione Reflui / Specificare la tipologia / ____________________________________________
		 altro _________________________________________
2	Strumenti e modalità di controllo	Presenza di pozzetto di controllo all’ingresso dell’impianto		 Sì  No
		Presenza di pozzetto di controllo in uscita dell’impianto		 Sì  No
3	Produzione fanghi	Fanghi prodotti	mc/anno, ________ / % secco__________
		Smaltimento finale	% discarica, __________ / % agricoltura, _________ / % altro __________

- SCARICHI DI ACQUE REFLUE

- Schema impiantistico e dati di progetto relativi all’impianto di depurazione
- Cartografia in grado di evidenziare l’ubicazione dell’impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso
- Planimetrie e dati di progetto relativi all’impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione;
- Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000;
- Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque non superiore a 1:5.000);
- Planimetria in scala adeguata dell’insediamento in cui siano evidenziati:
  - Reparti e settori dell’insediamento
  - Servizi igienici, mense ecc…
  - rete fognaria interna e scarichi con tratteggio/colore diverso relativa ad ogni tipologia di acque reflue (acque meteoriche, derivanti dalle lavorazioni, derivanti dai servizi igienici o altre utilizzazioni assimilabili, di raffreddamento di ricircolo, miste)
  - Eventuali pozzi e/o altre fonti di prelievo
  - pozzetti d’ispezione di ispezione e controllo
- (nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche) documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti ( riferimenti normativi : art.101 comma 7, del Codice dell’ambiente ; Tabella 6 dell’ Allegato 5 alla Parte III del Codice dell’ambiente; Dpr 19 ottobre 2011 n.227 ; l.r. 20/2006, regolamento regionale d.p.g.r. n. 46R/2008)
- (nel caso di attività rientrante tra quelle indicate dalla Tabella 5 dell’Allegato 5 al d.p.g.r. 46R/2008) piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti

EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

# C.1. DESCRIZIONE DEL PROCESSO
# C.1.1. Ciclo produttivo
Descrizione del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento in cui sono collocati gli impianti/attività oggetto della domanda di autorizzazione. In particolare il Gestore dovrà:
  1. Per ogni lavorazione da cui derivino emissioni, descrivere, in modo dettagliato, tutte le fasi e le operazioni che lo caratterizzano;
  2. Per ogni singola fase lavorativa/operazione, dovrà essere fornita:
    1. descrizione della fase e individuazione degli impianti che la compongono;
    2. descrizione di ciascun impianto della fase (dimensionamento, potenzialità e condizioni d'esercizio, sistemi di regolazione e controllo nonché il valore dei parametri che ne caratterizzino, eventualmente, il minimo tecnico);
    3. durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimane, settimane/anno, e se continuo o discontinuo;
    4. durata e descrizione di eventuali condizioni di funzionamento anomalo (avvio, arresto, guasto degli impianti) e transitorio;
    5. tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l’interruzione dell’esercizio di ciascun impianto per ciascuna fase.
  3. Definire lo schema di flusso del ciclo lavorativo svolto nello stabilimento, suddiviso in fasi, con individuazione per ogni singola fase degli input (rifiuti, combustibili ecc.) ed output (intermedi, prodotti, ecc).

# C 1.2 Impianti di combustione
Sigla impianto	Tipologia1	Potenza del singolo focolare (MWt)	Combustibile	Consumo combustibile (mc/h, kg/h)	SM2 o SC installato	Sistemi di abbattimento	Sigla emissione
Impianti industriali

Impianti civili3

(1) Tipologia dell’impianto (es. caldaia a condensazione, caldaia ad olio diatermico, motore endotermico…) / (2) SM = Sistema di Monitoraggio, SC = Sistema di Controllo presenti / (3) Gli impianti termici civili di stabilimento (ossia quelli la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari) sono assoggettati alle disposizioni del Titolo II Codice dell’Ambiente, però nel caso in cui la potenza termica nominale dell’impianto termico civile, calcolata come somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l’impianto (unico sistema di distribuzione e utilizzazione del calore prodotto) risulti uguale o superiore a 3 MW, indipendentemente dal combustibile impiegato, tale impianto viene in ogni caso assoggettato all’autorizzazione prevista dall’art. 269 del Codice dell’Ambiente e deve essere descritto in questa sezione

# C.2 QUADRO EMISSIVO
Per ogni singola fase delle lavorazioni devono essere caratterizzate tutte le emissioni dal punto di vista quali-quantitativo, precisandone l’origine e le modalità di aspirazione e convogliamento (emissioni convogliate in atmosfera), oppure le motivazioni per la loro non convogliabilità (emissioni diffuse).
# C.2.1 Emissioni convogliate
ciascun punto di emissione – come riportato nella planimetria allegata - presenta le seguenti caratteristiche: (scheda da compilare per ciascun punto di emissione)

PUNTO DI EMISSIONE E…
1	Provenienza	(ad es. verniciatura, saldatura etc.)
2	Impianti/macchine interessate
3	Portata dell’aeriforme	(Nm3/h)
4	Durata della emissione	(h/g) e (g/a)
5	Frequenza della emissione nelle 24 h
6	Costante / Discontinua
7	Temperatura	(°C)

8	Inquinanti presenti
9	Concentrazione degli inquinanti in emissione	(mg/Nm3) (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale)
10	Flusso di massa degli inquinanti in emissione	(kg/h)
11	Altezza geometrica dell’emissione	(m)
12	Caratteristiche del camino	 Circolare: diametro (mm) /  Rettangolare: lato (mm) X lato (mm) / Sezione di sbocco: (m2) / Velocità allo sbocco: (m/sec)
13	Materiale di costruzione del camino
14	Sistema di abbattimento	(ad es. ciclone; filtro a tessuto; precipitatore elettrostatico; abbattitore ad umido; abbattitore ad umido venturi; assorbitore; adsorbitore; post-combustore termico; post-combustore catalitico etc.
15	Note

# C.2.1.1 Quadro riassuntivo
il quadro riassuntivo delle emissioni risulta essere il seguente:

Punto di emissione	Impianto/macchina di provenienza	Sigla1	Portata (Nm3/h)
E...	(riga da compilare per ciascun punto di emissione)
(1) Codifica/denominazione attribuita dal gestore al punto di emissione/camino

# C 2.2 Caratteristiche sistemi di abbattimento
Per le caratteristiche dei sistemi di abbattimento presenti, si rinvia alla scheda dell’impianto di abbattimento allegata all’istanza

# C 2.3 Emissioni diffuse (non soggette ad art. 275)

Si intendono con questo termine gli effluenti come definiti dall’art. 268 del Codice dell’Ambiente
Presenza di emissioni diffuse
 SI
 NO
In caso di presenza di emissioni diffuse Il Gestore dovrà provvedere alla caratterizzazione delle stesse fornendo in allegato adeguata descrizione secondo lo schema proposto

SCHEMA DESCRITTIVO EMISSIONI DIFFUSE (NON SOGGETTE AD ART. 275)
Fornire indicazione delle fasi del ciclo produttivo dalle quali possono originarsi le emissioni diffuse e adeguate informazioni atte a dimostrarne la non convogliabilità delle stesse, oppure - qualora l’emissione si rivelasse tecnicamente convogliabile – allegare un progetto riportante le modalità e le tempistiche del convogliamento
Per ogni fase fornire descrizione dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse ed effettuando, se pertinente, un confronto con quanto riportato nell’Allegato V, Parte V del Codice dell’Ambiente..

       Come previsto dal documento tecnico in allegato 2 DCRT 72 del 1 agosto 2016, Dovrà essere presentato un elaborato ottenuto tramite 'utilizzo delle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” - punto 6 - Parte Prima del presente documento. Le misure di mitigazione e contenimento delle emissioni polverulente devono consentire di perseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria

# C 3 INFORMAZIONI GESTIONALI
Data prevista per messa in esercizio dell’attività: _________________________(facoltativa)
Tempo previsto per messa a regime dell’attività: __________________________________

- EMISSIONI IN ATMOSFERA

Schede descrittive di ogni sistema di abbattimento presente alle emissioni. In particolare dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:
              - caratteristiche della corrente da trattare (portata, temperatura, umidità, concentrazione inquinanti)
              - tipologia del sistema di abbattimento (es. filtro, scrubber, post-combustore…)
              - parametri di dimensionamento (es. superficie filtrante, velocità attraversamento, tempo contatto, ecc);
              - prestazioni del sistema di abbattimento (es. % abbattimento, livelli inquinanti in uscita);
              - sistemi di regolazione e controllo installati (es. pressostato, tribolettrico, pHmetro, ecc.)
              - modalità, tempi e frequenza della manutenzione del sistema di abbattimento.
Schema descrittivo delle emissioni diffuse (non soggette ad art. 275) con allegato, se del caso:
Progetto sulle modalità e tempistiche di convogliamento (qualora l’emissione sia tecnicamente convogliabile)
Certificati analitici e planimetria con dettaglio dei punti di campionamento (qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia realizzata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro)
Schede di sicurezza dei prodotti (in alternativa alla compilazione della tab. 3)
- Progetto di adeguamento (In caso di rinnovo dell’autorizzazione e in presenza di adeguamenti ai nuovi requisiti autorizzativi)
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
  1. il perimetro dello stabilimento
  2. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore…) con specifica denominazione (M1, M2…Mn)
  3. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
  4. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce…) con specifica denominazione (E1, E2,....,En)
  5. l’altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200m e la loro destinazione (civile/industriale)
Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d’uso dell’area occupata dallo stesso e delle zone limitrofe